## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | GI Class "C" Pipe, confirming of IS 1239 (Part-I) , Make-Tata | [13 empty] | AS ON DATE 24/12/18
1 | 200NB | RM |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 12
2 | 150NB | RM | 48 |  |  |  | 234 | 18 | 300 | 1804.11 | 551.16 | 0.15 | 0.2 | 300 | 300
3 | 100NB | RM | 18 | 30 | 30 | 30 |  | 54 | 162 | 1262.38 | 367.44 | 0.15 | 0.2 | 162 | 162
4 | 80NB | RM | 12 | 9 | 9 | 9 | 1320 | 12 | 1371 | 1658.45 | 275.58 |  | 0.2 | 1362 | 1362
5 | 65NB | RM | 18 | 24 | 24 | 24 |  | 12 | 102 | 823.02 | 229.65 | 0.15 | 0.2 | 90 | 90
6 | 50NB | RM | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 | 93 | 604.84 | 183.72 | 0.15 | 0.2 | 78 | 78
7 | 40NB | RM | 97 | 121 | 121 | 121 |  | 240 | 700 | 428.68 | 114.82 | 0.15 | 0.2 | 498 | 498
8 | 25NB | RM | 144 | 150 | 150 | 150 | 12 | 126 | 732 | 342.74 | 109.08 | 0.25 | 0.26 | 762 | 762
N | Q.B SPRINKLER (Make-Newage)
1 | ESFR Sprinkler-Upright Type(68° C) K-200 | Nos. |  |  |  |  | 435 |  | 435 | 898.5 | 86.12 | 0.05 |  | 426 | 426
2 | Q.B.Sprinkler-Pendent Type(68° C) K-80 | Nos. | 81 | 92 | 92 | 92 |  | 150 | 507 | 898.5 | 86.12 | 0.05 |  | 498 | 498
O | BUTTERFLY VALVE(Make-L&T/AUDCO)
1 | 100NB | Nos. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 6530.63 | 328.95 | 0.05 | 0.4 | 4 | 4
P | Non-Return Valve(Make-Koley Valve)
1 | 200NB | Nos. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 150NB | Nos. | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 100NB | Nos. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 5272.88 | 328.95 | 0.05 | 0.4 | 4 | 4
Q | DRAIN VALVE (BALL Valve)
1 | 25NB | Nos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 435.38 | 138.87 | 0.1 | 0.1 | 6 | 6
R | ALARM VALVE VALVE (Make-Newage)
1 | 200NB | Nos. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
2 | 150NB | Nos. | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 54106 | 2870.62 |  |  | 2 | 2
S | CI GATE VALVE(Make-Koley Valve)
1 | 200NB | Nos |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 18885.21 | 918.6 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1
2 | 150NB | Nos | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 12413.97 | 688.95 | 0.1 | 0.3 | 2 | 2
T | PRESSURE GAUGE(Make-H.Guru)
1 | PRESSURE GAUGE | Nos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1413.35 | 172.24 | 0.1 | 0.4 | 6 | 6
1863.75
U | AIR RELEASE VALVE (SET WITH VALVE & ECC.)(Make-Zoloto) | Nos | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1430.72 | 114.82 | 0.1 | 0.4 | 3 | 3
V | FLOW SWITCH
1 | FLOW SWITCH | Nos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2653.6 | 861.19 | 0.1 | 0.1 | 6 | 6
W | MS STRUCTURAL
1 | Structural for supporting Pipes (Details if Structural Items will be provided later on) | KG | 400 | 400 | 400 | 400 | 1800 | 600 | 4000 | 48.71 | 20.67 | 0.3 | 0.3 | 3700 | 3700
0